## 1PORTADA
PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS
LICEO TECNOLOGICO
PATRICIO LYNCH N°099
COMUNA DE TEMUCO - REGIÓN DE LA ARAUCANIA
S2 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.
LUIS SÁEZ ALLENDES - MARCELO SAAVEDRA QUEZADA
INGENIEROS CIVILES
| Revision | Fecha | Descripcion | Preparo | Reviso
| 1 | 2021-04-20 | 1° Ingreso | L.Cordova | M.Savedra
V1
Temuco - abril 2021

## 2 MEM PAV.
MEMORIA DE PAVIMENTACIÓN
LICEO TECNOLOGICO
1° GENERALIDADES
La presente memoria de pavimentación esta referida al diseño de las obras de pavimentación para vereda que figuran en los planos de proyecto.
El proyecto se denomina |  | PROYECTO DE PAVIMENTACION
LICEO TECNOLOGICO
y se encuentra ubicado en |  | PATRICIO LYNCH N°099
COMUNA DE TEMUCO - REGIÓN DE LA ARAUCANIA
A continuación se detallan el tipo de carpeta de rodados para cada tipo de vía según corresponda
| ÍTEM | TIPO VÍA |  | CARPETA DE RODADO
| 1 | Vereda simple |  | Hormigón
| 2 | Senderos |  | Hormigón
2° MÉTODO DE DISEÑO
El método de diseño del pavimento , considerando que es de hormigón, corresponde al AASHTO 98
para pavimentos rígidos.
A continuación se detallan espesores de pavimentos propuestos por el Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación (MINVU)
| ÍTEM | TIPO VÍA | HCV | BASE(m) | CBR
| 1 | Vereda simple | 0.07 | 0.08 | 60%
| 2 | Senderos | 0.13 | 0.15 | 60%

## 3 D. RIG. CALLES (hidden)
DISEÑO PAVIMENTO RÍGIDO SEGÚN AASHTO 98
PROYECTO: | LICEO TECNOLOGICO
TIPO DE VÍA : | Vereda simple
UBICACIÓN: | COMUNA DE TEMUCO - REGIÓN DE LA ARAUCANIA
NIVELES DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO SEGÚN NIVEL DE CONFIABILIDAD
TRÁNSITO SEGÚN TIPO DE VÍA
Tipo Vía | Tránsito | R(%) |  | Nivel de | Coef. De | Factor de
Expresa | 5000000 | 85 - 95 |  | Confiabilidad de | Student | Seguridad
Troncal | 1500000 | 80 - 90 |  | R (%) | Zr | F.S.
Colectora | 350000 | 75 - 85 |  | 50 | 0 | 1
Servicio | 150000 | 70 - 80 |  | 60 | 0.253 | 1.23
Local | 60000 | 60 - 75 |  | 70 | 0.524 | 1.53
Pasaje | 10000 | 50 - 70 |  | 75 | 0.674 | 1.72
|  |  |  | 80 | 0.811 | 1.97
|  |  |  | 85 | 1.037 | 2.31
|  |  |  | 90 | 1.282 | 2.81
|  |  |  | 95 | 1.645 | 3.76
Valores para S0 = 0,35.
DATOS DE ENTRADA PARA CALCULO ESTRUCTURAL |  |  |  |  | RESUMEN ESPESORES CALCULADOS
Tipo de Vía: |  |  | Local
Trafico Solicitante |  | Tf | 60000 |  | Losa(cm) | 13
Vida de diseño: |  | Años | 20 |  | Base(cm) | 15
Indice de Serviciabilidad inicial |  | Po | 4.5 |  | Sub-base(cm) | 0
Indice de Serviciabilidad final |  | Pf | 2 |  | Geotextil | SI | cbr subase | 60 | %
Resistencia Característica |  | RC | 42
Resistencia Media (Diseño) |  | Sigma | 29.4
Módulo de Elasticidad Hormigón |  | E | 290000
Nivel de Confiabilidad |  | R (%) | 70
Coef. Student asociado |  | Zr | 0.524
Factor de seguridad |  | F.S. | 1.5255 | [5 empty] | SI(D41>10;46+9.08*(LOG10(D41))^4.34;2.55+52.5*LOG10(D41))/10
Desviación Normal combinada |  | So | 0.35
Coeficiente de Drenaje |  | Cd | 1.1
Coef. Transferencia de Carga |  | J | 4
CBR Subrasante |  | CBR | 10
Módulo de Reacción Suelo |  | Ko | 5.505
Tránsito de Diseño |  | Ti | 91527.4263 |  |  |  | 69.6846 |  | 72.3962
Espesor Base Adoptado |  | e | 15
Módulo de Reacción Subbase |  | K1 | 15.6395 |  |  |  | 6.9685 |  | 7.2396
Módulo de reacción combinado |  | Kc | 6.3069
Espesor Losa(cm) |  | H | 13
Tráfico |  | Tt | 124083.2468 | OK
_______________________
MARCELO SAAVEDRA QUEZADA
INGENIERO CIVIL

## 4 D. RIG. PASAJES (hidden)
DISEÑO PAVIMENTO RÍGIDO SEGÚN AASHTO 98
PROYECTO: | LICEO TECNOLOGICO
TIPO DE VÍA : | Senderos
UBICACIÓN: | COMUNA DE TEMUCO - REGIÓN DE LA ARAUCANIA
NIVELES DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO SEGÚN NIVEL DE CONFIABILIDAD
TRÁNSITO SEGÚN TIPO DE VÍA
Tipo Vía | Tránsito | R(%) |  | Nivel de | Coef. De | Factor de
Expresa | 5000000 | 85 - 95 |  | Confiabilidad de | Student | Seguridad
Troncal | 1500000 | 80 - 90 |  | R (%) | Zr | F.S.
Colectora | 350000 | 75 - 85 |  | 50 | 0 | 1
Servicio | 150000 | 70 - 80 |  | 60 | 0.253 | 1.23
Local | 60000 | 60 - 75 |  | 70 | 0.524 | 1.53
Pasaje | 10000 | 50 - 70 |  | 75 | 0.674 | 1.72
|  |  |  | 80 | 0.811 | 1.97
|  |  |  | 85 | 1.037 | 2.31
|  |  |  | 90 | 1.282 | 2.81
|  |  |  | 95 | 1.645 | 3.76
Valores para S0 = 0,35.
DATOS DE ENTRADA PARA CALCULO ESTRUCTURAL |  |  |  |  | RESUMEN ESPESORES CALCULADOS
Tipo de Vía: |  |  | Local
Trafico Solicitante |  | Tf | 10000 |  | Losa(cm) | 13
Vida de diseño: |  | Años | 20 |  | Base(cm) | 15
Indice de Serviciabilidad inicial |  | Po | 4.5 |  | Sub-base(cm) | 0
Indice de Serviciabilidad final |  | Pf | 2 |  | Geotextil | SI | cbr subase | 60 | %
Resistencia Característica |  | RC | 42
Resistencia Media (Diseño) |  | Sigma | 29.4
Módulo de Elasticidad Hormigón |  | E | 290000
Nivel de Confiabilidad |  | R (%) | 70
Coef. Student asociado |  | Zr | 0.524
Factor de seguridad |  | F.S. | 1.5255 | [5 empty] | SI(D41>10;46+9.08*(LOG10(D41))^4.34;2.55+52.5*LOG10(D41))/10
Desviación Normal combinada |  | So | 0.35
Coeficiente de Drenaje |  | Cd | 1.1
Coef. Transferencia de Carga |  | J | 4
CBR Subrasante |  | CBR | 18
Módulo de Reacción Suelo |  | Ko | 7.0356
Tránsito de Diseño |  | Ti | 15254.571 |  |  |  | 69.6846 |  | 72.3962
Espesor Base Adoptado |  | e | 15
Módulo de Reacción Subbase |  | K1 | 15.6395 |  |  |  | 6.9685 |  | 7.2396
Módulo de reacción combinado |  | Kc | 7.9144
Espesor Losa(cm) |  | H | 13
Tráfico |  | Tt | 149719.9804 | OK
_______________________
MARCELO SAAVEDRA QUEZADA
INGENIERO CIVIL

## 1 MEM A.LL.
MEMORIA DE HIDROLOGÍA Y SOLUCIÓN AGUAS LLUVIAS
LICEO TECNOLOGICO
1° GENERALIDADES
La presente memoria de hidrología esta referida al diseño de las obras de aguas lluvias para avenida, calles y pasajes que figuran en los planos de proyecto.
El proyecto se denomina |  | LICEO TECNOLOGICO
y se encuentra ubicado en |  | PATRICIO LYNCH N°099 |  |  | de la
COMUNA DE TEMUCO - REGIÓN DE LA ARAUCANIA
2° ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El proyecto contempla la construcción de cámaras de inspección tipo "A". Como descarga final de todos estos caudales de aguas lluvias se contemplan una zanja de infiltracion la cual se ubicara en el area interior de la propiedad.
3° PRECIPITACIONES Y TORMENTA DE DISEÑOS
El análisis realizado en esta memoria, se basa en las disposiciones del Manual de Carreteras Volumen 3, Capítulo 3.700 “Diseño del Drenaje, Saneamiento, Mecánica e Hidráulica Fluvial”, en la Guía de Diseño de Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos del MINVU, en el Código de Normas de obras de Pavimentación del MINVU 2008, en adelante El Código, y en datos obtenidos del atlas de precipitaciones máximas para la zona en estudio. Los caudales de diseño se determinaron para un período de retorno de 5 años para verificación de cunetas de calzadas y de 10 años para verificación de colectores y tiempo de concentración 10 minutos en ambos casos, considerando que se trata de colectores pequeños. Con estos caudales se proyectan las obras de arte de acuerdo a las Normas de la Dirección de Vialidad y del MINVU. Para la situación de proyecto se definieron áreas tributarias en los sectores con terreno y calles de acuerdo con el sistema de evacuación diseñado. Dichas áreas tributarias, se pueden apreciar en plano de planta del proyecto.
La metodología a utilizar para el cálculo de los caudales aportantes al sector, corresponde a la utilización del método racional, el cual se fundamenta en el cálculo de hoyas hidrográficas aportantes, en este caso área aportantes, coeficientes de escorrentía y precipitaciones de diseño. Se obtendrá información del estudio de precipitaciones máximas en 1, 2 y 3 días del Álbum de Planos con trazado de isoyetas de período de retorno 10 años D.G.A. (MOP) 1990, de forma de poder contrastar los resultados estadísticos.
TRAZADO DE ISOLINEAS DE PRECIPITACIÓN
MÁXIMA EN 24 HORAS
Fuente: Álbum de planos de Isoyetas (DGA)
4° INTENSIDADES DE DISEÑO
Para determinar las intensidades de diseño se utilizaran los factores de duración y frecuencias ponderadas para cada sector, basándose en fuente informativa del Manual de Carreteras M.O.P. esto se aplicara para tormentas de duración superior o igual a 1 hora. Para el caso de tormentas cuya duración sea inferior a 1 hora se aplicaran las formulas y expresiones que propone Bell.
Ecuaciones propuestas por Bell
5° PLUVIOMETRÍA Y CALCULO DE INTENSIDADES
5.1 Datos de la Precipitación en la Zona
Dentro de lo datos disponibles dada la cercanía y la información actualizada disponible, se
podría considerar la precipitación máxima en 24 horas con 10 años de período de retorno
para Temuco: (“Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores
Urbanos”, MINVU-Tabla 3.1.2.2.).
Est. Pluviométrica |  | Región | Ciudad | Precipitaciones
|  |  |  | 24 hrs | 48 hrs | 72 hrs
Pueblo Nuevo |  | IX | Temuco
|  | Periodo de retorno (años) | 2 | 55.141
|  |  | 5 | 71.601
|  |  | 10 | 82.3
|  |  | 20 | 92.176
|  |  | 50 | 104.521
|  |  | 100 | 114.397
5.1 Datos de la Precipitación en la Zona
En relación a los coeficientes de duración propuestos para la zona de Temuco (para un
período de retorno de 10 años) se encuentran en la publicación "Técnicas Alternativas para
Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos. Guía de Diseño" y se entregan en el
cuadro a continuación.
Coeficientes de duración, comuna de Temuco
Duración (hrs) | CDd10
1 | 0.19
2 | 0.31
4 | 0.47
6 | 0.58
8 | 0.65 |  | Los coeficientes de Frecuencia son bastantes independientes de la duración, por lo que en el Manual de Técnicas Alternativas se propone emplear un solo CF, cualquiera sea la duración de las lluvias estudiadas. Este coeficiente se definió como la razón entre la lluvia asociada a un cierto periodo de retorno y la lluvia de igual duración para un periodo de retorno de 10 años. Estos se entregan en el cuadro siguiente:
10 | 0.71
12 | 0.79
14 | 0.82
18 | 0.91
24 | 1
Coeficientes de frecuencia para lluvias de igual duración, Temuco
Periodo retorno (años) | CFdT
2 | 0.67
5 | 0.87
10 | 1
20 | 1.12
50 | 1.27
100 | 1.39
Con la información de los coeficientes de frecuencia, Periodos de retornos y las precipitaciones, se obtiene el cuadro de intensidades de diseño y las curvas IDF
PdT = K * P2410 * CDd10 * CFdT
Donde:
PdT = Precipitación en mm. Con período de retorno de T años y duración d horas ( 1 < d < 24).
K = Coeficiente igual a 1,1 para estimar la lluvia máxima absoluta en 24 horas en función de la lluvia máxima diaria.
P2410 =Precipitación máxima diaria con 10 años de período de retorno, en mm.
-Duración inferior a 1 hora.
PtT =P110 * (0,54 * t0,25 - 0,50) * (0,21 * Ln T + 0,52)
Donde:
PtT =Precipitación en mm. Con períodos de retorno T años y duración t minutos.
t =Duración en minutos.
Ln T =Logaritmo natural del período de retorno en años.
P110 =Precipitación (mm) con 10 años de período de retorno y duración una hora.

## 2 IDF
TABLA PARA INTENSIDAD DE DISEÑOS
Duración |  | Periodo de retorno (años)
Minutos | Horas | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
5 |  | 42.2419 | 54.4546 | 63.693 | 72.9315 | 85.1441 | 94.3826
10 |  | 31.6154 | 40.7558 | 47.6702 | 54.5846 | 63.725 | 70.6394
15 |  | 25.7681 | 33.2179 | 38.8535 | 44.4891 | 51.9389 | 57.5745 |  | Coef. de
30 |  | 17.4879 | 22.5438 | 26.3685 | 30.1931 | 35.249 | 39.0737 |  | Duración
60 | 1 | 11.5245 | 14.9646 | 17.2007 | 19.2648 | 21.8449 | 23.909 |  | 0.19
| 2 | 9.4015 | 12.208 | 14.0321 | 15.716 | 17.8208 | 19.5047 |  | 0.31
| 4 | 7.127 | 9.2544 | 10.6373 | 11.9137 | 13.5093 | 14.7858 |  | 0.47
| 6 | 5.8633 | 7.6136 | 8.7512 | 9.8014 | 11.1141 | 12.1642 |  | 0.58
| 8 | 4.9282 | 6.3993 | 7.3556 | 8.2382 | 9.3416 | 10.2242 |  | 0.65
| 10 | 4.3065 | 5.592 | 6.4276 | 7.1989 | 8.1631 | 8.9344 |  | 0.71
| 12 | 3.9931 | 5.1851 | 5.9599 | 6.6751 | 7.5691 | 8.2842 |  | 0.79
| 14 | 3.5527 | 4.6132 | 5.3025 | 5.9388 | 6.7341 | 7.3704 |  | 0.82
| 18 | 3.0665 | 3.9818 | 4.5768 | 5.126 | 5.8125 | 6.3617 |  | 0.91
| 24 | 2.5273 | 3.2817 | 3.7721 | 4.2247 | 4.7905 | 5.2432 |  | 1
Máxima en 24hrs |  | 55.141 | 71.601 | 82.3 | 92.176 | 104.521 | 114.397 | 0
Coef. de frecuencia |  | 0.67 | 0.87 | 1 | 1.12 | 1.27 | 1.39 | 0
CURVAS IDF INTENSIDAD / HORAS
CURVAS IDF INTENSIDAD /MINUTOS

## 3MEM.A.LL.
6) CAUDALES DE DISEÑOS
6.1 Intensidad de la lluvia (mm/h)
Para el calculo de diseño se considerara un periodo de retorno de 10 años para colectores
y 100 años para canal.
Para el cálculo de caudales se utilizará el método racional, de acuerdo a lo estipulado en el manual de carreteras Vol3. apartado 3.702.404, el cual indica que:
Donde:
| Q= | Caudal en m3/s.
| C= | Coeficiente de escorrentía de la cuenca
| A= | Área aportantes en m2
| I= | Intensidad de la lluvia de diseño en mm/hr.
6.2 Tiempo de Concentración (Tc) en horas
Para el calculo del tiempo de concentración utilizaremos el método de Kirpich (1940) , dicha formula figura en el Manual de Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos. El tiempo de concentración se define como el tiempo que demora el agua hidráulicamente más alejada en llegar al punto de salida. En el caso de cuencas urbanas se puede estimar el tiempo de concentración definiendo la trayectoria de la partícula hidráulicamente más alejada de la salida de la cuenca.
Donde :
Tc = Tiempo de concentración en minutos
L = Longitud del escurrimiento superficial, en metros.
S = Pendiente, en metros por metro.
El tiempo de concentración no debe ser menor a 10 minutos
6.3 Coeficientes de Escorrentías
Valores de "C" extraídos del Manual de Técnicas Alternativas para Soluciones de Aguas Lluvias en Sectores Urbanos
| TIPO SUPERFICIE |  |  | COEFICIENTE (C)
Áreas Residenciales:
| Casas aisladas |  |  | 0.30-0.50
| Condominios aislados |  |  | 0.40-0.60
| Condominios Pareados |  |  | 0.60-0.75
| Suburbios |  |  | 0.25-0.40
| Departamentos |  |  | 0.50-0.70
Calles:
| Asfalto |  |  | 0.70-0.95
| Concreto |  |  | 0.80-0.95
| Adoquín |  |  | 0.50-0.70
| Ladrillo |  |  | 0.70-0.85
| Pasajes y paseos peatonales |  |  | 0.75-0.85
| Techos |  |  | 0.75-0.95
Prados: suelo arenoso:
| Plano(2%) |  |  | 0.05-0.10
| pendiente media (2% - 7%) |  |  | 0.10-0.15
| Pendiente Fuerte(%) |  |  | 0.15-0.20
Prados: suelo arcilloso:
| Plano(2%) |  |  | 0.13-0.17
| pendiente media (2% - 7%) |  |  | 0.18-0.22
| Pendiente Fuerte(%) |  |  | 0.25-0.35
6.3.1) Coeficiente de escorrentía adoptado
| TIPO SUPERFICIE |  |  | COEFICIENTE (C)
| Área Urbanizada (calles y viviendas) |  |  | 0.6
| Área terreno natural(plazas, jardines) |  |  | 0.6
| Colectores de Aguas Lluvias y Zanjas |  |  | 0.6
6.4) Diseño y capacidad de colectores
En el caso de ductos las condiciones límites son dos. La primera establece que la altura máxima de escurrimiento de un ducto es el 80% de su diámetro. La idea de esta medida es evitar que el ducto trabaje a presión.
La segunda establece una velocidad mínima de 0.9 m/s y máxima de 6.0 m/s que tiene por fin evitar una erosión excesiva de la superficie interior del ducto (según indicaciones de “Instructivo de Presentación, Revisión y Aprobación de Proyectos de Pavimentación y Aguas Lluvias” del SERVIU Región de la Araucanía).
La estimación y capacidad de los colectores de aguas lluvias proyectados, estará determinada por la formula de Manning que es la siguiente:
Donde:
| Q | ;Caudal de Escurrimiento (m³/s)
| d | :Diámetro interior del tubo (m)
| I,i | :Pendiente de la cañería (m/Km)
| h | :Altura de escurrimiento (m)
:Angulo de escurrimiento (Radianes)
| n | :Rugosidad de la tubería de H.D.P.E. =0.009
Esquema cálculos de capacidad de colectores aguas lluvias
La altura de escurrimiento esta dada por:
La velocidad esta dada por :
Siendo el ángulo subtendido por el radio y la altura de escurrimiento “h”, medido desde el centro y se mide en radianes
6.5) Capacidad de porteo de cunetas
Para el cálculo de la capacidades de porteo de las zarpas, se considera razonable la inundación del ancho máximo de la zarpa, y se verifica que dicha capacidad es superior al caudal generado según el método racional en los casos más desfavorables. Para la obtención de la capacidad de porteo se utiliza la formula de Manning que se indica a continuación
|  | Q= | S * R^(2/3) * I^(1/2)
n
Donde:
Q : CAUDAL DEL AGUA TRANSPORTADA (m3/s)
R : RADIO HIDRÁULICO = S / P (m)
P : PERÍMETRO MOJADO, CORRESPONDIENTE A LA SECCIÓN S (m)
I : PENDIENTE DE LA LÍNEA DE CARGA EN TANTO POR UNO
n : COEFICIENTE DE RUGOSIDAD
Ancho cuneta inundable
6.6 Capacidad de sumideros
En este punto se verificará la capacidad de los sumideros proyectados, los cuales corresponden a sumideros del tipo horizontal con rejilla ubicada en la cuneta de acuerdo a plano tipo SERVIU.
Capacidad |  | Tipo de Funcionamiento |  | Condición de altura limite
como vertedero
como orificio
L= | Longitud del sumidero
b= | Ancho del sumidero
h= | Altura de agua de la cuneta
A= | Área libre de la rejilla del sumidero
A continuación se adjuntan planillas de cálculos de áreas aportantes, tiempos de concentración, capacidad de colectores, verificación de cunetas y sumideros
pendiente cuneta

## Caudales (hidden)
Intensidad para 10 min y 10 años
| I = | 47.6702
total
| Area (m2) | C | Q (m3/s)
urbano | 10260 | 0.8 | 0.10869
rural | 6840 | 0.2 | 0.018115
| 17100 | Total | 0.1268
arriba
| Area (m2) | C | Q (m3/s)
urbano | 81560 | 0.6 | 0.648
rural | 122340 | 0.15 | 0.243
| 203900 | Total | 0.891

## Secciones (hidden)
[6 empty] | D = | 600 | ( mm )
| B = | 1 | ( m ) |  |  | H/D = | 0.8
| H = | 0.9 | ( m ) |  |  | q = | 253.7367 | ( ° )
Caudal maximo del canal de salida |  |  |  |  | Caudal maximo del tuberia de salida
i = | 0.0015 |  |  |  | i = | 0.013
A = | 0.9 | ( m² ) |  |  | Am = | 0.24248 | ( m² )
P = | 2.8 | ( m ) |  |  | Pm = | 1.3286 | ( m )
n = | 0.012 | hormigon |  |  | n = | 0.012 | hormigon
R = | 0.32143 | ( m ) |  |  | R = | 0.18252 | ( m )
Q = | 1.363 | ( m³ /s ) | 81780.1298 | ( l /min ) | Q = | 0.74132 | ( m³ /s ) | 44479.2844 | ( l /min )
[5 empty] | vel = | 3.0572 | ( m /s )
Datos de la cuenca
A =

## sifon (hidden)
DETERMINACION DE CAUDAL DE DESCARGA EN CONDICION AHOGADA
(UTILIZA FORMULA DE HAZEN-WILLIAMS)
PARA Tr= | 10 | años
IDENTIFICACION |  |  | CARACTERISTICAS DEL TRAMO | [5 empty] | CAUDAL DE | CAUDAL DE
|  |  |  | COTAS DE PELO DE AGUA |  |  |  |  | DESCARGA | A.LL.
NOMBRE | ENTRE |  | L |  |  | DIAMET. | J | COEF. | (Tr=10) | (Tr=10)
| CAMARAS |  | (m) | C.I. | C.I. | (m) |  | C | (l/s) | (l/s)
#REF! | C | D | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF! | D | 4 | #REF! | #REF! | 62.48 | #REF! | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 140 | #REF! | #REF!
#REF!
La presente memoria esta referida al diseño de las obras de pavimentacion para avenidas, calles
y pasajes, que se indican en los planos de proyecto. El nombre del diseño del proyecto lleva como nombre

## PRESUP. (hidden)
PRESUPUESTO PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS
LICEO TECNOLOGICO
A)INSTALACIÓN DE FAENAS Y ENSAYES
ÍTEM | DESIGNACIÓN | UN. | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL
1 | Instalación de Faenas | GL | 1 | 1045363 | 1045363
2 | Control de Calidad y Ensayes | GL | 0 | 10956.8 | 0
3 | Letrero de Obra | UN. | 0 | 604800 | 0
B) MOVIMIENTOS DE TIERRA
547840
1 | Escarpe | M3 | 0 | 3500 | 0
2 | Corte y transporte botadero | M3 | 0 | 7200 | 0 |  |  |  | 1.2
2 | Preparación subrasante | M3 | 0 | 1650 | 0
C) OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | [8 empty] | 25
1 | Dispositivos de Rodados | UN | 0 | 60200 | 0
1 | Vereda HCV e=0.07m. | M2 | 0 | 14300 | 0 |  |  |  | 1570.62
2 | Base Vereda e=0.08m. | M2 | 0 | 3900 | 0
1 | Vereda Reforzada HCV e=0.10m. | M2 | 0 | 20428 | 0
2 | Base Vereda e=0.10m. | M2 | 0 | 4200 | 0
3 | Geotextil | M2 | 0 | 3100 | 0 |  | 12.6
4 | Solera tipo "C" con Zarpa | ML | 0 | 13100 | 0
4 | Solera tipo"A" | ML | 8.5 | 14200 | 120700
5 | Calzada HCV e=0.18m. | M2 | 0 | 37800 | 0
7 | Calzada HCV e=0.15m. | M2 |  | 32100 | 0
5 | Calzada HCV e=0.13m. | M2 | 12.6 | 28600 | 360360
5 | Base Estabilizada e=0.20m. | M2 | 0 | 6400 | 0
6 | Base Estabilizada e=0.15m. | M2 | 12.6 | 5300 | 66780
D) OBRAS DE AGUAS LLUVIAS
1 | Cámara de Inspección Tipo "A" | UN | 0 | 775200 | 0
1 | Sumidero Tipo SERVIU | UN |  | 1166000 | 0
2 | Sumidero Tipo S-1 | UN |  | 603200 | 0 |  |  |  |  | ALTURA PROMEDIO | 1.5
3 | Escalines de Fe Galvanizado | UN |  | 14080 | 0
4 | Tapa Tipo Calzada | UN |  | 250000 | 0
2 | Tubo HDPE N-12 D=375mm. | ML | 0 | 67200 | 0
3 | Tubo HDPE N-12 D=450mm. | ML | 0 | 103200 | 0
4 | Tubo HDPE N-12 D=600mm. | ML | 0 | 124000 | 0
5 | Tubo HDPE N-12 D=1500mm. | ML | 0 | 310000 | 0
3 | Cubo dren | M3 | 0 | 195000 | 0 |  |  |  |  | LARGO TOTAL TUBERIA | 0
4 | Muro de Ala | UN | 0 | 595700 | 0 |  |  |  |  | ANCHO ZANJA | 1.2
5 | Excavación en Zanja 0-2m, | M3 | 0 | 11416 | 0 |  |  | CAMA ARENA | 0 | ALTURA CAMA ARENA | 0.3
6 | Excavación en Zanja 2-4m, | M3 | 0 | 15234 | 0 |  |  | EXC. ZANJA | 0 | AREA TUBO | 0.133
7 | Excavación en Zanja >4m, | M3 | 0 | 20312 | 0 |  |  | RELLE. ZANJA | 0 | VOLUMEN TUBO | 0
8 | Camara de Arena | M3 | 0 | 30000 | 0
9 | Relleno a Mano | M3 | 0 | 10600 | 0
10 | Relleno a Maquina | M3 | 0 | 7800 | 0
11 | Retiro de Excedentes | M3 | 0 | 8100 | 0
D) OBRAS ANEXAS
1 | Conexión a Camara de Aguas Lluvias | UN | 0 | 950000 | 0
2 | Colector a extraer | ML | 0 | 29900 | 0
1 | Señaléticas Extraer | UN | 1 | 3200 | 3200
2 | Poste a Reubicar | UN | 0 | 2321000 | 0
3 | Calzada a demoler | M2 | 0 | 5600 | 0
2 | Vereda a demoler | M2 | 12.1 | 6400 | 77440
3 | Soleras a extraer | ML | 6.1 | 2500 | 15250
4 | Demolición Muro de Ala | UN | 0 | 201600 | 0
5 | Tensor a reubicar | UN | 0 | 388000 | 0
6 | Fosa Revestido Cajon H.A. | M3 | 0 | 339000 | 0
7 | Fosa en tierra a perfilar | M3 | 0 | 15900 | 0
8 | Anillo C.I. a modificar | UN | 0 | 250000 | 0
|  |  |  | Sub-Total | 1689093
|  |  |  | I.V.A.(19%) | 320927.67
|  |  |  | Total | 2010020.67
_______________________
MARCELO SAAVEDRA QUEZADA
INGENIERO CIVIL

## Hoja1 (hidden)
CASAS
REF. | 5 |  | 1.2 |  | 6 |  | 0 |  | 0
VEREDA |  | 45.86 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 0
SOLERA |  | 45.86 | 2 | 91.72 |  | 34.33 | A | 57.39 | C
|  | 45.86 |  | 3.5 |  | 160.51