## CVA Itemizado
ITEMIZADO DE OBRAS
PROYECTO CESFAM VILLA ALEGRE,
REVISIÓN LICITACIÓN DE CONSTRUCCIÓN |  | PEDRO PASTOR ARAYA DE TEMUCO
FECHA: 13/01/2026
PRESUPUESTO
ITEM | DESIGNACION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL
|  |  |  | $ | $
SECCIÓN Nº 1
1 | INSTALACIÓN DE FAENAS. TRABAJOS PRELIMINARES.-
1.1 | Instalación de faenas. | un | inc en GG
1.2 | Cierros provisorios. | m | inc en GG
1.3 | Letreros de obra. | un | inc en GG
1.4 | Medidas de protección, seguridad y contra la contaminación. | un | inc en GG
1.5 | Energía y Servicios. | un | inc en GG
SECCIÓN Nº 2
2 | TRAZADO Y MOVIMIENTO DE TIERRA.-
2.1 | Replanteo y Niveles | m2
2.2 | Movimiento de Tierra: excavaciones y rebajes | m3
2.3 | Excavaciones y Entibaciones | m3
2.4 | Rellenos Interiores y Exteriores | m3
2.5 | Extracción de escombros | m3
2.6 | Demoliciones | m3
SECCIÓN Nº 3
3 | HORMIGONES.-
3.1 | Hormigones de Obra Gruesa
3.1.1 | De emplantillado | m3
3.1.2 | Hormigón cimientos | m3
3.1.3 | Hormigón sobrecimiento y vigas de fundación | m3
3.1.4 | Hormigón Radieres | m3
3.1.5 | Hormigón sobrelosas Armadas | m2
3.1.6 | Hormigón Muros y Pilares | m3
3.1.7 | Hormigón Vigas | m3
3.1.8 | Hormigón Losas | m3
3.1.9 | Hormigón estanques, jardineras y otros (impermeables) | m3
3.1.10 | Hormigón Gradas y Rampas Peatonales | m3
3.1.11 | Aislación de Fundaciones | m2
3.1.12 | Aislación de Radieres | m2
3.2 | Otros Hormigones
3.2.1 | Muros y contenciones menores | m3
3.2.2 | Pavimentos de veredas y calzadas incluso veredas y solerillas |  | inc en pto 22.9
3.2.2.1 | Solerillas | m
3.2.3 | Fundaciones y refuerzos de hormigón armado en cierros interiores | m3
3.2.4 | Camaras de inspección, poyos Asta de banderas, soporte bancas exteriores, tótem no videntes, soporte bombona de gas, estanque de petróleo | m3
3.3 | Albañileria de Ladrillos | m2
SECCIÓN Nº 4
4 | ACERO
4.1 | Acero Estructural
4.1.1 | Acero para Hormigón Armado.-
4.1.1.1 | Enfierradura Fundaciones y Vigas de Fundacion | kg
4.1.1.2 | Enfierradura Muros y Pilares | kg
4.1.1.3 | Enfierradura Vigas | kg
4.1.1.4 | Enfierradura Losas | kg
4.1.1.5 | Malla tipo ACMA C188 Refuerzos Radier | kg | No cotizar
4.1.1.6 | Malla tipo ACMA C133 Sobrelosas | kg
4.1.2 | Estructuras metálicas s/cálculo
4.1.2.1 | Perfiles Estructurales (vigas, pilares, celosías, etc.) | kg
4.1.2.1.1 | Plataforma de equipos en cubierta | kg
SECCIÓN Nº 5
5 | CARPINTERÍA DE OBRA GRUESA.-
5.1 | Encofrados y Moldajes
5.1.1 | Moldaje Fundaciones | m2
5.1.2 | Moldaje Muros y Pilares | m2
5.1.3 | Moldaje Vigas | m2
5.1.4 | Moldaje Losas | m2
5.1.5 | Moldaje sobrecimiento | m2
5.1.6 | Moldaje vigas de fundacion | m2
SECCIÓN Nº 6
6 | TABIQUES Y TABIQUES VIDRIADOS
6.1 | Tabique de Yeso Cartón-terciado estructural
6.1.1 | Tabique Montante 90mm revestimiento dos caras
6.1.1.1 | Tabique Montante 90mm revestimiento dos caras tipo ST | m2
6.1.1.2 | Tabique Montante 90mm revestimiento dos caras tipo RH | m2
6.1.1.3 | Tabique Montante 90mm revestimiento dos caras tipo ST-RH | m2
6.1.2 | Tabique para shaft revestimiento una cara
6.1.2.1 | Tabique Shaft tipo TSh1 | m2
6.1.2.2 | Tabique Shaft tipo TSh2 | m2
6.1.2.3 | Sobre tabiques | m2
6.2 | Tabiques vidriados | m2
6.3 | Tabiques protecciones radiologicas tipo RX | m2
6.4 | Tabiques resistencia al fuego | m2
6.5 | Tabique movil | m2
SECCIÓN Nº 7
7 | CUBIERTAS HOJALATERÍA Y AISLACIÓN TÉRMICA
7.1 | Cubiertas
7.1.1 | Cubiertas de zinc-aluminio prepintado blanco | m2
7.1.2 | Estructura de cubierta
7.1.2.1 | De perfiles metálicos | m2
7.1.3 | Planchas de terciado Estructural 15 mm | m2
7.1.4 | Barrera Contra Humedad | m2
7.2 | Hojalatería en plancha lisa de zinc-aluminio prepintado al horno de 0,6 mm
7.2.1 | Canales aguas lluvia | m
7.2.2 | Cumbreras y limatesas | m
7.2.3 | Forros coronación de cubierta | m
7.2.4 | Forros contramuros | m
7.2.5 | Bajadas de aguas lluvia | m
7.2.6 | Ventilaciones | m
7.3 | Aislación Térmica | m2
7.4 | Canaleta pvc + ac. Galv. A-15 | ml
SECCIÓN Nº 8
8 | IMPERMEABILIZACIÓN .-
8.1 | Impermeabilización
8.1.1 | Hormigón de losas, pisos y muros bajo tierra | m2
8.1.2 | Muros y tabiques de todos los paramentos de servicios higiénicos, vestidores y recintos húmedos | m2
8.1.3 | Sobrelosas y radieres de todos los servicios higiénicos, vestidores y recintos húmedos | m2
8.1.4 | Impermeabilización Muros Contención | m2
8.1.5 | Impermeabilización de losa Área Servicios | m2
8.1.6 | Impermeabilización de terraza cafetería | m2
8.1.7 | Impermeabilización de losas de cubierta | m2
8.2 | Barrera contra la humedad | m2
SECCIÓN Nº 9
9 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES.-
9.1 | Terminación exterior
9.1.1 | Estuco de Mortero de Cemento | m2
9.2 | Aislacion térmica EIFS Muros | m2
9.3 | Aislacion térmica EIFS cielos | m2
9.4 | Aislacion térmica bajo losa | m2
9.5 | Otras aislaciónes térmicas | m2
SECCIÓN Nº 10
10 | REVESTIMIENTOS INTERIORES.-
10.1 | Terminación paramentos de hormigón; muros, antepechos y vigas. | m2
10.2 | Cerámica rectificada 30 x 60 cms | m2
10.3 | Porcelanato en muro | m2
SECCIÓN Nº 11
11 | PINTURA.-
11.1 | Pintura Esmalte al Agua | m2
11.2 | Pintura Aséptica | m2
11.3 | Esmalte epóxico- fungicida | m2
11.4 | Antióxido
11.4.1 | Antióxido de Protección | m2
11.4.2 | Antióxido de Terminación | m2
11.5 | Esmalte al duco | m2
11.6 | Pintura reflectante | m2
11.7 | Pintura retardante del fuego | m2
11.8 | Pintura sanitaria estanque | m2
SECCIÓN Nº 12
12 | OBRAS METÁLICAS Y VINÍLICAS DE TERMINACIÓN
12.1 | Muro Cortina | m2
12.2 | Puertas
12.2.1 | Puertas ventanas de aluminio | m2
12.2.2 | Puertas Cortafuego | un
12.2.3 | Puertas Acústicas | un
12.3 | Cristales
12.3.1 | De Cristal simple | m2
12.3.2 | De Cristal de Seguridad Laminado | m2
12.3.3 | De Cristal Laminado Cortafuego | m2
12.3.4 | De Cristal templado 12mm | m2
12.4 | Marco y pilastra de aluminio en puertas de madera | m
12.5 | Marcos de acero | m
12.6 | Puertas metálicas | m2
12.7 | Cantoneras
12.7.1 | Cantonera de Aluminio | m
12.7.2 | Cantonera de Acero | m
12.8 | Guardamuros
12.8.1 | Guardamuros GMP-200 | m
12.9 | Gatera de estanque de agua potable | m
12.10 | Botaguas | m
12.11 | Portones, Rejas y cierros metálicos | m
12.12 | Rejillas de piso | m
12.13 | Pasamanos de Acero Inoxidable | m
12.14 | pasamanos de Acero Pintado | m
12.15 | Cortinas metálicas de protección | m2
12.16 | Persianas interiores | m2
12.17 | Ventanas
12.17.1 | Ventanas de guillotina | un
12.17.2 | Ventanas Proyectantes | un
12.17.3 | Motor de apertura de Ventanas | un
12.17.4 | Endolados | un
12.18 | Escaleras metálicas | kg
12.19 | Celosías Verticales | m2
12.20 | Estructura soportante de la Celosia | Kg
12.21 | Cortinas separación Box | m2
12.22 | Parrilla de equipos | m2
12.23 | Rejas de protección Despacho Pnac y Farmacia | m2
12.24 | Malla Mosquitero Metálica | m2
12.25 | Barandas de Acero Inoxidable | m
SECCIÓN Nº 13
13 | CARPINTERÍA FINA
13.1 | Puertas Hospitalarias Estandar: Marco Telescopico | un
13.2 | Puertas de Madera
13.2.1 | Puerta plomada | un | inc. en 22.11.1
13.3 | Puertas de Closets y bodegas | un
13.4 | Quincallería (para todas las puertas de madera, acero y aluminio)
13.4.1 | Bisagras
13.4.1.1 | Bisagra de Acero Inoxidable | un
13.4.1.2 | Bisagra de Acero (pomel) | un
13.4.2 | Cerraduras
13.4.2.1 | Cerraduras para puertas hospitalarias | un
13.4.3 | Quicios | un
13.4.4 | Topes de goma | un
13.4.5 | Cierra puertas.(C.P.H) | un
13.4.6 | Picaportes | un
13.5 | Guardamanos y guarniciones | un
13.6 | Celosías de puertas | un
13.7 | Diario mural - fichero | un
SECCIÓN Nº 14
14 | CIELOS, VIGONES Y PILASTRAS FALSAS
14.1 | Cielo falso yeso-cartón | m2
14.2 | Cielo americano o modular | m2
14.3 | Cielo Placa de Terciado Marino | m3
14.4 | Enlucido a yeso | m2
14.5 | Vigones y pilastras falsas | m
14.6 | Cornisas | m
14.7 | Cielo falso yeso-cartón RH | m2
SECCIÓN Nº 15
15 | PAVIMENTOS INTERIORES, GUARDAPOLVOS Y GRADAS
15.1 | Pavimentos Interiores
15.1.1 | De caucho Virgen | m2
15.1.2 | De baldosa | m2
15.1.3 | Vinilicos | m2
15.1.3b | Vinilicos antiestaticos | m2
15.1.4 | Cerámica Rectificada | m2
15.1.5 | Porcelanato de Alerta | m2
15.1.6 | Pintura Epoxica | m2
15.1.7 | Pavimento de Piedras | m2
15.2 | Guardapolvos
15.2.1 | De Baldosa Recto | m
15.2.2 | De Baldosa Sanitario | m
15.2.3 | De PVC para pisos Vinilicos y otros | m
15.3 | Gradas
15.3.1 | Gradas de escaleras | m
15.4 | Limpiapies | m2
15.5 | Cubrejuntas
15.5.1 | Cubrejuntas de Perfil Metálico | m
15.5.2 | Cubrejuntas de PVC | m
SECCIÓN Nº 16
16 | VIDRIOS, CRISTALES
16.1 | Vidrios planos transparentes, translucidos | m2
16.2 | Termopaneles | m2
16.3 | Espejos | m2
SECCIÓN Nº 17
17 | ARTEFACTOS SANITARIOS.-
17.1 | Artefectos Sanitarios
17.1.1 | Lavatorio médico | un
17.1.2 | Vanitorios | un
17.1.3 | Lavatorio baño universal semi pedestal | un
17.1.4 | WC con fluxor | un
17.1.5 | WC Minusválidos | un
17.1.6 | Receptáculo Ducha
17.1.6.1 | Receptáculo Ducha (700 x 700 mm) | un
17.1.6.2 | Receptáculo Ducha (800 x 800 mm) | un
17.1.7 | Lavafondo simple en recintos de aseo | un
17.1.8 | Lavaplato 1 taza y 1 secador | un
17.1.9 | Lavafondos 2 tazas | un
17.2 | ACCESORIOS
17.2.1 | Portarrollos tipo Jumbo | un
17.2.2 | Gancho Mural | un
17.2.3 | Dispensador de jabón Líquido | un
17.2.4 | Barra cortina | un
17.2.5 | Manillas de acero inoxidable | un
17.2.6 | Dispensador de papel | un
17.2.7 | Mudador M | un
17.2.8 | Dispensador de alcohol gel | un
17.2.9 | Papelero | un
17.3 | Divisiones de duchas | m
17.4 | Secador de mano | un
SECCIÓN Nº 18
18 | MUEBLES INCORPORADOS Y ADOSADOS.-
18.1 | Mesón de Trabajo M1,M1A, M1B | un
18.2 | Estantería Colgante M2 | un
18.3 | Mesón de Trabajo sucio M3, M3A | un
18.4 | Mesón de trabajo limpio M4, M4A, | un
18.5 | Estantería colgante vidriada M5, M5a | un
18.6 | Biombo separador M6 | un
18.7 | Meson trabajo limpio M7, M7a | un
18.8 | Estantería Colgante M8 | un
18.9 | Escritorio de trabajo M9 | un
18.10 | Mesón de atención M10, | un
18.11 | Meson con lavaplatos M11 M11A | un
18.12 | Estantería metalica regulable M12, M12A | un
18.13 | Puesto de trabajo M13 | un
18.14 | Puesto de trabajo M14 | un
18.15 | Mesón de Trabajo sucio M15 | un
18.16 | Deposito lavado profundo M16 | un
18.17 | Banca M17 | un
18.18 | Mesón M18 | un
18.19 | Estante puertas corredera M19 | un
18.20 | Lavaplatos M20 | un
18.21 | Estantería vidriada M21 | un
18.22 | Mesón de Trabajo M22 | un
18.23 | Closet M23 | un
18.24 | Mesón de trabajo M24 | un
18.25 | Mueble quimico farmaceutico M25 | un
18.26 | Mesón Base M26 | un
18.27 | Estanteria colgante vidriada M27 | un
18.28 | Meson atención farmacia M28 | un
18.29 | Meson atención PNAC M29 | un
18.30 | Meson base M30 | un
18.31 | Mesón de trabajo M31 | un
18.32 | Mesón SOME satelite M32 | un
18.33 | Meson de trabajo M33 | un
18.34 | Estanteria vidriada M34 | un
18.35 | Meson de trabajo M35 | un
18.36 | Meson de trabajo M36 | un
18.37 | Estanteria vidriada M37 | un
18.38 | Closet Vidriado M38 | un
18.39 | Meson de trabajo M39 | un
18.40 | Meson de trabajo M40 | un
18.41 | Meson base M41 | un
18.42 | Mueble base cafeteria M42 | un
18.43 | Meson archivo M43 | un
18.44 | Gabinete semi abierto M44 | un
18.45 | Meson trabajo sucio box dental M45 | un
18.46 | Meson trabajo limpio box dental M46 | un
18.47 | Closet EPP M47, M47a | un
18.48 | Lavaplatos M48 | un
18.49 | Estanteria aseo M49 | un
18.50 | Estanteria insumos esterilizacion M50 | un
18.51 | Estanteria articulos aseo M51 | un
18.52 | Repisa contendeores limpios M52 | un
18.53 | Estanteria colgante vidriada M53 | un
SECCIÓN Nº 19
19 | SEÑALIZACIÓN Y LETREROS.-
19.1 | Letreros interiores
19.1.1 | Señalización general | un
19.1.2 | Señaletica en puertas | un
19.1.3 | De Ubicación | un
19.1.4 | Señalización Emergencia sin luz- | un
19.1.5 | Señalización Emergencia con luz- | un
19.2 | Letreros exteriores
19.2.1 | De fachada | un
19.2.2 | Tipo Vialidad Urbana | un
19.3 | Planos de evacuación | un
SECCIÓN Nº 20
20 | OBRAS EXTERIORES Y VIALIDAD.-
20.1 | Cierros medianeros | m2 | inc. en partidas: 3.1.6 - 3.3 - 12.11 - 20.1
20.2 | Veredas.-
20.2.1 | Veredas Públicas | m2 | inc. en 22.9
20.2.2 | Veredas dentro del Predio | m2
20.3 | Jardines y Patio
20.3.1 | Despeje y nivelado de terreno | m2
20.3.2 | Trazado | m2
20.3.3 | Extraccion de escombros | m3
20.3.4 | Soleras en Jardines y obras exteriores | m
20.4 | Asta de bandera | un
20.5 | Escaños | un
20.6 | Bicicletero | un
20.7 | Basureros | un
20.8 | Bebederos | un
20.9 | Jardinera 40x80x45 | un
20.10 | Jardinera 120x120x80 | un
20.11 | Tapas de Cámaras
20.11.1 | Tapas de cámara estancas | un
20.11.2 | Tapas de cámara especiales | un
20.11.3 | Tapas de Cámas de Fierro Fundido | un
20.12 | Topes de estacionamientos | un
20.13 | Bolardos | un
SECCIÓN Nº 21
21 | DEFENSA Y CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.-
21.1 | Extintores (E.I) | un
21.2 | Carretes de red húmeda | un
21.3 | Detectores de humo | un | inc. en 22.8.16.2
SECCIÓN Nº 22
22 | INSTALACIONES.-
22.1 | PROYECTO DE ALCANTARILLADO
22.1.1 | Movimiento de Tierras
22.1.1.1 | Excavaciones | m3
22.1.1.2 | Cama de arena | m3
22.1.1.3 | Relleno en Zanja C/Material de Obra | m3
22.1.2 | Tuberias
22.1.2.1 | Tubo PVC Sanitario Blanco D= 110 mm. | m
22.1.2.2 | Tubo PVC Sanitario Blanco D= 75 mm. | m
22.1.2.3 | Tubo PVC Sanitario Blanco D= 50 mm. | m
22.1.2.4 | Cañeria Cu tipo L D= 50 mm. | m
22.1.2.5 | Tuberia HDPE PN10 63 mm. | m
22.1.3 | Camaras de Inspeccion
22.1.3.1 | Camara de Inspeccion Domiciliaria h= 0-1 mt. | un
22.1.3.2 | Camara de Inspeccion Domiciliaria h= 1-2 mt. | un
22.1.4 | Camara de Enfriamiento
22.1.4.1 | Camara de Enfriamiento | un
22.1.5 | Camara de Muestreo
22.1.5.1 | Camara de Muestreo, h= 2-3 m. | un
22.1.6 | Camara Disipadora de energia
22.1.6.1 | Camara Disipadora de energía | un
22.1.7 | Registros
22.1.7.1 | Tee Registro Blco C/Tapa D= 110 mm. | un
22.1.7.2 | Tee Registro Blco C/Tapa D= 75 mm. | un
22.1.8 | Piletas
22.1.8.1 | Piletas PVC Blanco 110 x 75 mm. | un
22.1.8.2 | Pileta de Acero | un
22.1.9 | Aislacion
22.1.9.1 | Espuma Elastometrica Esp. 9 mm. D= 50 mm. | m
22.1.10 | Pruebas
22.1.10.1 | Pruebas de Alcantarillado | un
22.1.11 | Instalación de artefactos
22.1.11.1 | Instalación de artefactos Sanitarios |  | inc. En ítem 17
22.2 | PROYECTO DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS
22.2.1 | Movimiento de Tierras
22.2.1.1 | Excavaciones | m3
22.2.1.2 | Cama de arena | m3
22.2.1.3 | Relleno en Zanja C/Material de Obra Compactado | m3
22.2.2 | Tuberias
22.2.2.1 | Tubo Colector C-I D= 180 mm. | m
22.2.2.2 | Tubo PVC Sanitario Blanco D= 160 mm. | m
22.2.2.3 | Tubo PVC Sanitario Blanco D= 75 mm. | m
22.2.3 | Camaras Sumidero
22.2.3.1 | Camara Decantadora Prefabricada 550 x 550 mm. C/Tapa Rejilla | un
22.2.4 | Pozo absorción foso ascensores
22.2.4.1 | Excavacion | m3
22.2.4.2 | Cubo dren 25,5 T/m2 | m3
22.2.4.3 | Material de relleno | m3
22.2.4.4 | Geotextil | m2
22.2.5 | Pruebas
22.2.5.1 | Pruebas de Aguas Lluvia | N°
22.3 | PROYECTO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE
22.3.1 | Agua Fría
22.3.1.1 | Arranque y Map
22.3.1.1.1 | Arranque y MAP Proyectados | un
22.3.1.2 | Movimiento de Tierras
22.3.1.2.1 | Excavaciones | m3
22.3.1.2.2 | Cama de arena | m3
22.3.1.2.3 | Relleno en Zanja C/Material de Obra Compactado | m3
22.3.1.3 | Cañerias
22.3.1.3.1 | Tuberia HDPE PN10 110 mm. | m
22.3.1.3.2 | Tuberia HDPE PN10 63 mm. | m
22.3.1.3.3 | Cañeria Cu tipo L D= 75 mm. | m
22.3.1.3.4 | Cañeria Cu tipo L D= 63 mm. | m
22.3.1.3.5 | Cañeria Cu tipo L D= 50 mm. | m
22.3.1.3.6 | Cañeria Cu tipo L D= 38 mm. | m
22.3.1.3.7 | Cañeria Cu tipo L D= 32 mm. | m
22.3.1.3.8 | Cañeria Cu tipo L D= 25 mm. | m
22.3.1.3.9 | Cañeria Cu tipo L D= 19 mm. | m
22.3.1.3.10 | Cañeria Cu tipo L D= 13 mm. | m
22.3.1.4 | Llaves de paso
22.3.1.4.1 | Llave de paso, tipo bola bronce D=75 mm. | un
22.3.1.4.2 | Llave de paso, tipo bola bronce D=63 mm. | un
22.3.1.4.3 | Llave de paso, tipo bola bronce D=50 mm. | un
22.3.1.4.4 | Llave de paso, tipo bola bronce D=38 mm. | un
22.3.1.4.5 | Llave de paso, tipo bola bronce D=32 mm. | un
22.3.1.4.6 | Llave de paso, tipo bola bronce D=25 mm. | un
22.3.1.4.7 | Llave de paso, campana cromada bronce D=25 mm. | un
22.3.1.4.8 | Llave de paso, campana cromada bronce D=19 mm. | un
22.3.1.4.9 | Llave de paso, campana cromada bronce D=13 mm. | un
22.3.1.4.10 | Llave Jardin D= 13mm. C/Llave de paso 13 mm. | un
22.3.1.5 | Collares de Arranque
22.3.1.5.1 | Collar arranque 110 x 3" c/term. SO HE 75 mm. | un
22.3.1.5.2 | Collar Arranque 110 x 2" C/Term. SO HE 50 mm. | un
22.3.1.5.3 | Collar Arranque 110 x 1 1/2" C/Term. FUS HE 50 mm. | un
22.3.1.5.4 | Collar Arranque 110 x 1 1/4" C/Term. SO HE 32 mm. | un
22.3.1.5.5 | Collar Arranque 110 x 1" C/Term. SO HE 25 mm. | un
22.3.1.6 | Red Húmeda
22.3.1.6.1 | Gabinete Met. Red Humeda c/carrete y manguera 1" | un
22.3.1.6.2 | Valvula bola 25 mm. | un
22.3.2 | Agua Caliente
22.3.2.1 | Cañerias
22.3.2.1.1 | Cañeria Cu tipo L D= 50 mm. | m
22.3.2.1.2 | Cañeria Cu tipo L D= 38 mm. | m
22.3.2.1.3 | Cañeria Cu tipo L D= 32 mm. | m
22.3.2.1.4 | Cañeria Cu tipo L D= 25 mm. | m
22.3.2.1.5 | Cañeria Cu tipo L D= 19 mm. | m
22.3.2.1.6 | Cañeria Cu tipo L D= 13 mm. | m
22.3.2.2 | Llaves de paso
22.3.2.2.1 | Llave de paso, tipo bola bronce D=38 mm. | un
22.3.2.2.2 | Llave de paso, tipo bola bronce D=32 mm. | un
22.3.2.2.3 | Llave de paso, campana cromada bronce D=19 mm. | un
22.3.2.2.4 | Llave de paso, campana cromada bronce D=13 mm. | un
22.3.2.3 | Generador de calor (Incluido en Proyecto de Climatización)
22.3.2.4 | Aislacion
22.3.2.4.1 | Espuma Elastometrica Esp. 9 mm. D= 50 mm. | m
22.3.2.4.2 | Espuma Elastometrica Esp. 9 mm. D= 38 mm. | m
22.3.2.4.3 | Espuma Elastometrica Esp. 9 mm. D= 32 mm. | m
22.3.2.4.4 | Espuma Elastometrica Esp. 9 mm. D= 25 mm. | m
22.3.2.4.5 | Espuma Elastometrica Esp. 9 mm. D= 19 mm. | m
22.3.2.4.6 | Espuma Elastometrica Esp. 9 mm. D= 13 mm. | m
22.3.3 | Agua Blanda
22.3.3.1 | Equipo descalcificador | un
22.3.3.2 | Cañerias
22.3.3.2.1 | Tub. PPR PN16 40 mm. | m
22.3.3.2.2 | Tub. PPR PN16 25 mm. | m
22.3.3.2.3 | Tub. PPR PN16 20 mm. | m
22.3.3.2.4 | Tub. PPR PN16 16 mm. | m
22.3.4 | Acumulacion e impulsion de agua potable
22.3.4.1 | Alimentacion y desagüe de estanques | un
22.3.4.2 | Equipo de impulsión Agua Potable | un
22.3.4.3 | Sentina de impulsion | un
22.3.5 | Pruebas
22.3.5.1 | Pruebas de Agua Potable | un
22.3.6 | Recepción Final
22.3.6.1 | Plano de Construccion | un
22.4 | PROYECTO DE RIEGO AUTOMATICO
22.4.1 | Movimiento de Tierras
22.4.1.1 | Excavaciones | m3
22.4.1.2 | Cama de arena | m3
22.4.1.3 | Relleno en Zanja | m3
22.4.2 | Tuberias
22.4.2.1 | Tubo Pvc Hidraulico C/10 D= 63 mm. | m
22.4.2.2 | Tubo Pvc Hidraulico C/10 D= 50 mm. | m
22.4.2.3 | Tubo Pvc Hidraulico C/10 D= 32 mm. | m
22.4.3 | Programador
22.4.3.1 | Programador riego, Orbit Pocket 4 estaciones | un
22.4.4 | Valvulas
22.4.4.1 | Valvulas de Corte
22.4.4.1.1 | Llave de paso PVC, tipo bola, D= 32 mm. | un
22.4.4.2 | Valvulas solenoides
22.4.4.2.1 | Válvula Solenoide riego, Orbit 1" c/control flujo | un
22.4.4.3 | Caja de Valvulas
22.4.4.3.1 | Caja de Valvulas, Orbit plastico rectangular | un
22.4.5 | Aspersores
22.4.5.1 | Aspersores de riego | un
22.4.6 | Acumulacion e impulsion aguas para riego
22.4.6.1 | Estanque Agua cap. 10.000 lts | un
22.4.6.2 | Equipo de Impulsion de Riego | un
22.5 | PROYECTO DE INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE
22.5.1 | Movimiento de Tierras
22.5.1.1 | Excavaciones | m3
22.5.1.2 | Cama de arena | m3
22.5.1.3 | Relleno en Zanja C/Material de Obra Compactado | m3
22.5.2 | Tuberias
22.5.2.1 | Cañeria Cu L c/sold. Fuerte D= 32 mm. | m
22.5.2.2 | Cañeria Cu L c/sold. Fuerte D= 25 mm. | m
22.5.2.3 | Cañeria Cu L c/sold. Fuerte D= 19 mm. | m
22.5.3 | Señaletica
22.5.3.1 | Señaletica de advertencia | m
22.5.4 | Llaves de paso
22.5.4.1 | Llave de paso Gas Bola D= 32 mm. | un
22.5.4.2 | Llave de paso Gas Bola D= 19 mm. | un
22.5.5 | Ventilaciones
22.5.5.1 | Celosías ventilacion | un
22.5.6 | Conductos de extraccion de gases
22.5.6.1 | Conductos de extraccion de gases | un
22.5.7 | Instalacion de artefactos
22.5.7.1 | Instalacion de Artefacto de Gas | un
22.5.8 | Estanque de Acumulación
22.5.8.1 | Estanque de acumulación | un
22.5.9 | Pruebas
22.5.9.1 | Pruebas de Gas | un
22.6 | PROYECTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE CLIMATIZACIÓN
22.6.1 | AIRE ACONDICIONADO
22.6.1.1 | Equipo Enfriador Y Calentador De Agua - Chillers Polivalente | un
22.6.1.2 | Bombas De Circulacion
22.6.1.2.1 | Bombas De Calefaccion Circuito Primario - Grupo Hidronico | un
22.6.1.2.2 | Bombas De Refrigeracion Circuito Primario - Grupo Hidronico | un
22.6.1.2.3 | Bombas De Calefaccion Circuito Secundario (Bc-Cs-01/02) - Cm 65-1200t | un
22.6.1.2.4 | Bombas De Refrigeracion Circuito Secundario (Bf-Cs-01/02) - Cm 65-1200t | un
22.6.1.3 | Unidades Termoventiladas (Fancoils)
22.6.1.3.1 | FanCoil 200 CFM | un
22.6.1.3.2 | FanCoil 300 CFM | un
22.6.1.3.3 | FanCoil 400 CFM | un
22.6.1.3.4 | FanCoil 500 CFM | un
22.6.1.3.5 | FanCoil 600 CFM | un
22.6.1.3.6 | FanCoil 800 CFM | un
22.6.1.3.7 | FanCoil 1000 CFM | un
22.6.1.3.8 | FanCoil 1200 CFM | un
22.6.1.3.9 | FanCoil 1400 CFM | un
22.6.1.3.10 | Termostatos | un
22.6.1.4 | Ventiladores.
22.6.1.4.1 | TD-500/150-160 SILENT | un
22.6.1.4.2 | CVTT-7/7 | un
22.6.1.4.3 | CVTT-9/9 | un
22.6.1.4.4 | CVTT-10/10 | un
22.6.1.4.5 | CVHT-12/12 | un
22.6.1.4.6 | CVHT-25/25 | un
22.6.1.5 | Equipos Split. | un
22.6.1.5.1 | Split Muro 9000 Btu/hr | un
22.6.1.5.2 | Split Cassette 9000 Btu/hr | un
22.6.1.5.3 | Split Cassette 12000 Btu/hr | un
22.6.1.5.4 | Split Cassette 15000 Btu/hr | un
22.6.2 | Materiales
22.6.2.1 | Ductos y Soportes
22.6.2.1.1 | Ductos de Acero Galvanizado | kg
22.6.2.2 | Rejillas y difusores.
22.6.2.2.1 | Rejillas de Extracción | un
22.6.2.2.2 | Rejillas de Inyección. | un
22.6.2.2.3 | Difusores de inyección | un
22.6.2.2.4 | Celosías | un
22.6.2.2.5 | Templadores Reguladores de Caudal | un
22.6.2.2.6 | Templadores Corta Fuegos y Antihumo | un
22.6.3 | CAÑERIAS Y TUBERIAS
22.6.3.1 | Cañerias de Acero
22.6.3.1.1 | Cañería Ac Negro Astm A53 Sch40 -1/2" | m
22.6.3.1.2 | Cañería Ac Negro Astm A53 Sch40 -3/4" | m
22.6.3.1.3 | Cañería Ac Negro Astm A53 Sch40 - 1" | m
22.6.3.1.4 | Cañería Ac Negro Astm A53 Sch40 - 1 1/4" | m
22.6.3.1.5 | Cañería Ac Negro Astm A53 Sch40 - 1 1/2" | m
22.6.3.1.6 | Cañería Ac Negro Astm A53 Sch40 - 2" | m
22.6.3.1.7 | Cañería Ac Negro Astm A53 Sch40 - 2 1/2" | m
22.6.3.1.8 | Cañería Ac Negro Astm A53 Sch40 - 3" | m
22.6.3.1.9 | Cañería Ac Negro Astm A53 Sch40 - 4" | m
22.6.3.1.10 | Cañería Ac Negro Astm A53 Sch40 - 6" | m
22.6.3.2 | Tuberías de cobre. | m
22.6.3.3 | Tuberías de PVC | m
22.6.3.4 | Válvulas, Fitting y Accesorios.
22.6.3.4.1 | Fiting y accesorios | kg
22.6.3.4.2 | Válvulas de bola | un
22.6.3.4.3 | Válvulas de globo | un
22.6.3.4.4 | Válvulas de mariposa | un
22.6.3.4.5 | Válvulas central termica | un
22.6.3.4.6 | Válvula equalizadora de presión | un
22.6.4 | Aislación Térmica.
22.6.4.1 | Aislación térmica de cañerías.
22.6.4.1.1 | Aislación Cañería Ac Negro Astm A53 Sch40 -1/2" | m
22.6.4.1.2 | Aislación Cañería Ac Negro Astm A53 Sch40 -3/4" | m
22.6.4.1.3 | Aislación Cañería Ac Negro Astm A53 Sch40 - 1" | m
22.6.4.1.4 | Aislación Cañería Ac Negro Astm A53 Sch40 - 1 1/4" | m
22.6.4.1.5 | Aislación Cañería Ac Negro Astm A53 Sch40 - 1 1/2" | m
22.6.4.1.6 | Aislación Cañería Ac Negro Astm A53 Sch40 - 2" | m
22.6.4.1.7 | Aislación Cañería Ac Negro Astm A53 Sch40 - 2 1/2" | m
22.6.4.1.8 | Aislación Cañería Ac Negro Astm A53 Sch40 - 3" | m
22.6.4.1.9 | Aislación Cañería Ac Negro Astm A53 Sch40 - 4" | m
22.6.4.1.10 | Aislación Cañería Ac Negro Astm A53 Sch40 - 6" | m
22.6.4.2 | Aislación térmica de ductos. | kg
22.6.5 | Agua Caliente Sanitaria
22.6.5.1 | Caldera Condensación | un
22.6.5.2 | Estanque De Expansión | un
22.6.5.3 | Acumulador De Agua Caliente Sanitaria | un
22.6.5.4 | Tratamiento De Agua - 5000 2" | un
22.6.6 | Bombas Sistema Sanitario
22.6.6.1 | Bombas Recirculacion Agua Caliente Sanitaria | un
22.6.7 | Separador Hidraulico | un
22.6.8 | Conexiones Electricas y De Control General
22.6.8.1 | Enfriador De Agua Chillers | un
22.6.8.2 | Unidades Termoventiladas (Fancoils) | un
22.6.8.3 | Ventiladores Centrifugos | un
22.6.8.4 | Ventiladores Helico Centrifugos | un
22.6.8.5 | Equipos Split | un
22.6.8.6 | Central Termica | un
22.7 | PROYECTO DE INSTALACIONES DE GASES CLÍNICOS
22.7.1 | Redes de Tuberias y Materiales componentes
22.7.1.1 | Instalación Redes de Oxígeno
22.7.1.1.1 | Cañeria Cu tipo K 3/4" | m
22.7.1.1.2 | Cañeria Cu tipo K 1/2" | m
22.7.1.1.3 | Cañeria Cu tipo K 3/8" | m
22.7.1.2 | Instalación Redes de Aire Medicinal
22.7.1.2.1 | Cañeria Cu tipo K 3/4" | m
22.7.1.2.2 | Cañeria Cu tipo K 1/2" | m
22.7.1.2.3 | Cañeria Cu tipo K 3/8" | m
22.7.1.3 | Instalación Redes de Aire Dental
22.7.1.3.1 | Cañeria Cu tipo K 1" | m
22.7.1.3.2 | Cañeria Cu tipo K 3/4" | m
22.7.1.3.3 | Cañeria Cu tipo K 1/2" | m
22.7.1.4 | Instalación Redes de Vacío
22.7.1.4.1 | Cañeria Cu tipo L 1" | m
22.7.1.4.2 | Cañeria Cu tipo L 3/4" | m
22.7.1.4.3 | Cañeria Cu tipo L 3/8" | m
22.7.2 | Provision e Implementación
22.7.2.1 | Uniones soldar (fittings) | un
22.7.2.2 | Soldadura de plata 15% | kg
22.7.2.3 | Válvulas de Bola tipo 3 cuerpos 3/8 | un
22.7.2.4 | Válvulas de Bola tipo 3 cuerpos 1/2" | un
22.7.2.5 | Válvulas de Bola tipo 3 cuerpos 3/4" | un
22.7.3 | Instalación y Montaje Redes de Tuberías
22.7.3.1 | Mano de obra técnicos de montaje, supervisión e ingeniería | día | inc en GG
22.7.3.2 | Implementación de seguridad de montaje | un | inc en GG
22.7.3.3 | Soportación y Fijación de redes de tuberías | un
22.7.3.4 | Codificación y señalética de redes de tuberías | un
22.7.3.5 | Pruebas de presión Cruzada y Oxímetría |  | inc en GG
22.7.4 | Equipamiento Componente
22.7.4.1 | Salida sobreponer oxígeno QC Diamond | un
22.7.4.2 | Salida sobreponer aire QC Diamond | un
22.7.4.3 | Salida sobreponer vacío QC Diamond | un
22.7.4.4 | Salida de aire regulada con pistola de soplado esterilización | un
22.7.4.5 | Cabecera Porta Instalaciones (CPI) | un
22.7.4.6 | Alarma de Presión | un
22.7.4.7 | Caja de Válvula, Aire Dental 3/4" | un
22.7.4.8 | Caja de Válvula, Oxígeno 1/2", Aire Medicinal 1/2", Vacío 3/4" | un
22.7.4.9 | Caja de Válvula, Oxígeno 3/4", Aire Medicinal 3/4", Vacío 1" | un
22.7.4.10 | Manifold Oxígeno automático | un
22.7.4.11 | Sistema de aire duplex | un
22.7.4.12 | Sistema de vacío duplex | un
22.7.4.13 | Flujómetro oxígeno 0 a 15 lpm con humidificador | un
22.7.4.14 | Flujómetro aire 0 a 15 lpm | un
22.7.4.15 | Regulador de vacío 0 a 300 mmHg, Slide y frasco receptor | un
22.8 | PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CORRIENTES DÉBILES; PROYECTO DE ILUMINACION Y AHORRO DE ENERGIA; PROYECTO DE SEGURIDAD
22.8.1 | EMPALME
22.8.1.1 | EMPALME Y OBRAS EXTERIORES | un
22.8.1.2 | EQUIPO COMPACTO DE MEDIDA | un
22.8.1.3 | POSTE ACOMETIDA MT | m
22.8.1.4 | MEDIDOR DE ENERGIA TARIFA AT 4.3 | m
22.8.2 | TRAMITES Y DESARROLLO DE PLANOS AS BUILTS | un
22.8.3 | TRANSFORMADOR AEREO | un
22.8.4 | TABLERO GENERAL | un
22.8.5 | MALLAS DE PUESTA A TIERRA
22.8.5.1 | MALLA TIERRA MT | un
22.8.5.2 | MALLA TIERRA BT Y COMP | un
22.8.6 | GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA.
22.8.6.1 | GRUPO ELECTRÓGENO 450KVA | un
22.8.6.2 | TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA | un
22.8.6.3 | ESTANQUE DE COMBUTIBLE | un
22.8.6.4 | PIPPING ESTANQUE COMBUSTIBLE | un
22.8.7 | TABLERO GENERAL AUXILIAR ALUMBRADO, FUERZA SALA ELECTRICA | un
22.8.8 | ALIMENTADORES DE BAJA TENSION
22.8.8.1 | CÁMARAS DE DISTRIBUCION DE BT | un
22.8.8.2 | DUCTOS DISPONIBLES ENTRE CAMARAS | m
22.8.8.3 | ALIMENTADOR GENERAL SE-TGAUX | m
22.8.8.4 | ALIMENTADOR GENERAL TTA-GRUPO | m
22.8.8.5 | ALIMENTADOR DESDE TTA A TGAUX | m
22.8.8.6 | SUBALIMENTADOR AL TGAUX PRIMER PISO | m
22.8.8.7 | SUBALIMENTADOR AL TDAYF N°2 PRIMER PISO | m
22.8.8.8 | SUBALIMENTADOR AL TDAYF N°3 PRIMER PISO | m
22.8.8.9 | SUBALIMENTADOR AL T.D.F SALA COMUNICACIONES | m
22.8.8.10 | SUBALIMENTADOR AL T.D.F RAYOS X DENTAL | m
22.8.8.11 | SUBALIMENTADOR AL T.D.F AUTOCLAVE | m
22.8.8.12 | SUBALIMENTADOR AL TDA ASCENSOR N°1 | m
22.8.8.13 | SUBALIMENTADOR AL TDF ASCENSOR N°1 | m
22.8.8.14 | SUBALIMENTADOR AL TDA ASCENSOR N°2 | m
22.8.8.15 | SUBALIMENTADOR AL TDF ASCENSOR N°2 | m
22.8.8.16 | SUBALIMENTADOR AL T.D.F. CALDERAS | m
22.8.8.17 | SUBALIMENTADOR AL T.D.F. GASES CLINICOS | m
22.8.8.18 | SUBALIMENTADOR AL T.D.F. BBA. DE AGUA | m
22.8.8.19 | SUBALIMENTADOR AL T.D.F. C 01 | m
22.8.8.20 | SUBALIMENTADOR AL T.D.F. ESTERILIZACIÓN | m
22.8.8.21 | SUBALIMENTADOR AL T.D.F. SALA REHABILITACIÓN | m
22.8.8.22 | SUBALIMENTADOR AL T.D.F. AUTOCLAVE | m
22.8.8.23 | SUBALIMENTADOR AL TDAYF N°1 PRIMER PISO | m
22.8.8.24 | OTROS ALIMENTADORES | m
22.8.9 | ESCALERILLAS Y BANDEJAS PORTACONDUCTORES
22.8.9.1 | EPC 400X100MM ELECTRICIDAD | m
22.8.9.2 | EPC 300X100MM CORRIENTES DÉBILES | m
22.8.9.3 | BANDEJA 150X50MM PARA ENCHUFES Y CORRIENTES DEBILES | m
22.8.10 | TABLEROS DE DISTRIBUCION
22.8.10.1 | TDAYF N°2 PRIMER PISO | un
22.8.10.2 | TDAYF N°3 PRIMER PISO | un
22.8.10.3 | T.D.F SALA COMUNICACIONES | un
22.8.10.4 | T.D.F RAYOS X DENTAL | un
22.8.10.5 | T.D.F AUTOCLAVE | un
22.8.10.6 | T.D.F CLIMA | un
22.8.11 | INSTALACION DE CENTROS
22.8.11.1 | CENTROS DE ALUMBRADO INTERIOR | un
22.8.11.2 | CENTROS DE ALUMBRADO EXTERIOR | un
22.8.11.3 | CENTROS DE ENCHUFES NORMALES | un
22.8.11.4 | CENTROS DE ENCHUFES FUERZA 16A | un
22.8.11.5 | CENTROS DE ENCHUFES COMPUTACION | un
22.8.11.6 | RED INERTE | un
22.8.11.7 | ARRANQUES MONOFASICOS (CLIMA, TERMOSTATOS, VEX, FAN COIL, ETC) | un
22.8.12 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
22.8.12.1 | PANEL LED 41W (600X600MM) | un
22.8.12.2 | FOCO EMBUTIDO LED 24W | un
22.8.12.3 | FOCO SOBREPUESTO LED 24W | un
22.8.12.4 | EQUIPOS LED HERMÉTICOS 29W | un
22.8.12.5 | HUBLOT LED ROJO 230V REF 78570 LEGRAND | un
22.8.12.6 | HUBLOT LED VERDE 230V REF 78570 LEGRAND | un
22.8.12.7 | PROYECTOR LED 100W FACHADAS | un
22.8.12.8 | APLIQUE EXTERIOR LED 50W | un
22.8.12.9 | LUMINARIA EXTERIOR PARQUE 50W | un
22.8.12.10 | FOCO DE MURO EXTERIOR | un
22.8.12.11 | LUMINARIA EXTERIOR 100W | un
22.8.12.12 | POSTE METÁLICO | un
22.8.12.13 | KIT DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA | un
22.8.12.14 | EQUIPO DE EMERGENCIA SEÑALIZACIÓN | un
22.8.12.15 | SENSORES DE MOVIMIENTO | un
22.8.12.16 | Otros equipos de iluminación | un
22.8.12.17 | interruptores 9/12, 9/15, 9/32 y 9/24 | un
22.8.13 | UPS SISTEMAS DE COMPUTACION Y SEGURIDAD | un
22.8.14 | CANALIZACIONES PARA SISTEMAS DE VOZ Y DATOS
22.8.14.1 | DUCTOS DE ACOMETIDA CORRIENTES DÉBILES HASTA SALA TÉCNICA | m
22.8.14.2 | CÁMARA DE DISTRIBUCIÓN CORRIENTES DÉBILES | un
22.8.14.3 | ARRANQUES PARA DATOS/TELÉFONOS/CITOFONOS | un
22.8.14.4 | ARRANQUES PARA DATA SHOW | un
22.8.14.5 | ARRANQUES PARA ALARMAS DE INCENDIO | un
22.8.14.6 | ARRANQUES PARA ALARMAS DE INSTRUSION | un
22.8.15 | ESPECIFICACIONES TECNICAS CABLEADO ESTRUCTURADO.
22.8.15.1 | SUMINISTRO Y MONTAJE RACK DE COMUNICACIÓN GENERAL | un
22.8.15.2 | CABLEADO DE VOZ Y DATOS. | m
22.8.15.3 | CONEXIONADO Y PUESTA EN MARCHA | un
22.8.15.4 | PRUEBAS Y CERTIFICACIONES | un
22.8.16 | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS
22.8.16.1 | Suministro y montaje Central de Incendio. | un
22.8.16.2 | Suministro y Montaje Detectores de humo fotoeléctricos. | un
22.8.16.3 | Suministro y Montaje Detector de temperatura | un
22.8.16.4 | Suministro y Montaje Pulsador de sirena Manual | un
22.8.16.5 | Suministro y Montaje Sirena con luz estroboscopia. | un
22.8.16.6 | Relés de comandos remotos (módulo de control) | un
22.8.16.7 | Suministro y montaje Panel de Audio evacuación | un
22.8.16.8 | Suministro y Montaje Parlantes audio evacuación | un
22.8.16.9 | Cableado Sistema Alarmas de Incendios | m
22.8.16.10 | Capacitación Personal Técnico | un
22.8.17 | SISTEMA DE ALARMAS DE INSTRUSION
22.8.17.1 | SUMINISTRO Y MONTAJE CENTRAL DE ALARMAS | un
22.8.17.2 | SENSORES MAGNÉTICO | un
22.8.17.3 | SENSORES DE MOVIMIENTO INFRARROJOS | un
22.8.17.4 | CABLEADO SISTEMA ALARMAS | m
22.8.17.5 | CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO | un
22.8.18 | Sistema de CCTV
22.8.18.1 | Grabador Digital NVR | c/u
22.8.18.2 | Disco duro | c/u
22.8.18.3 | Switch Poe | c/u
22.8.18.4 | PC Monitoreo 1 | c/u
22.8.18.5 | PC Monitoreo 2 | c/u
22.8.18.6 | Cámaras IP Interior | c/u
22.8.18.7 | Cámaras IP Exteriores | c/u
22.8.18.8 | Canalización y Cableado | m
22.8.18.9 | Planos As Built | un
22.8.18.10 | Puesta en marcha | un
22.8.18.11 | Capacitación Personal Técnico | un
22.8.19 | RELOJ CONTROL BIOMETRICO
22.8.19.1 | RELOJ BIOMETRICO CON IMPRESORA | c/u
22.8.19.2 | Canalización y Cableado | m
22.8.19.3 | Capacitación Personal Técnico | un
22.8.20 | Sistemas Voceo
22.8.20.1 | Arranques para parlantes sistema Voceo | un
22.8.20.2 | Arranques para micrófonos sistema Voceo | un
22.8.20.3 | Suministro y Montaje Parlantes | un
22.8.20.4 | Suministro y Montaje Micrófonos | un
22.8.20.5 | Suministro y Montaje Amplificadores | un
22.8.20.6 | Cableado Sistema Voceo | un
22.8.20.7 | Planos As Built | un
22.8.20.8 | Puesta en marcha | un
22.8.20.9 | Capacitación Personal Técnico | un
22.8.21 | Control de Acceso
22.8.21.1 | Pulsador de Salida | un
22.8.21.2 | Retenedores | un
22.8.21.3 | Chapas | un
22.8.21.4 | Lector de Huella / Tarjeta | un
22.8.21.5 | Tarjeta de Proxímidad | un
22.8.21.6 | Cableado | m
22.8.22 | Sistema Solar On Grid en Cubierta
22.8.22.1 | Suministro y Montaje Estructuras de Paneles fotovoltaicos | un
22.8.22.2 | Suministro y Montaje Paneles Fotovoltaicos | un
22.8.22.3 | Tablero Distribución Sistema Fotovoltaico | un
22.8.22.4 | Canalización y Cableado | m
22.9 | PROYECTO DE INGENIERÍA DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS
22.9.1 | Pavimentación Interior
22.9.1.1 | Escarpe | m2
22.9.1.2 | Excavación en corte | m3
22.9.1.3 | Rellenos | m3
22.9.1.4 | Base Granular e=0.20m. | m2
22.9.1.5 | Calzada H.C.V. e=0.15 m. | m2
22.9.1.6 | Soleras tipo A | m
22.9.1.7 | Geotextil | m2
22.9.2 | Obras de Aguas Lluvia
22.9.2.1 | Excavacion en zanja | m3
22.9.2.2 | Relleno de zanjas | m3
22.9.2.3 | Retiro de excedentes | m3
22.9.2.4 | Cámara Inspección Modular | un
22.9.2.5 | Cámara Inspección H.A | un
22.9.2.6 | Cámara Con Sumidero | un
22.9.2.7 | Tubo HDPE C-12 (D=200) | m
22.9.2.8 | Tubo HDPE C-12 (D=250) | m
22.9.2.9 | Tubo PVC C-6 (D=160) | m
22.9.2.10 | Tubo PVC C-6 (D=200) | m
22.9.2.11 | Tubo PVC C-6 (D=200) Ranurado | m
22.9.2.12 | Canaleta Tipo Ulma | m
22.9.2.13 | Modulos Cubo Dren | m3
22.9.3 | Obras de Pavimentación Exterior
22.9.3.1 | Demolicion de veredas HCV | m2
22.9.3.2 | Demolicion de Solera Tipo A | m
22.9.3.3 | Demolicion de calzada H.C.V e=0,15 | m2
22.9.3.4 | Escarpe | m2
22.9.3.5 | Excavación en corte | m3
22.9.3.6 | Rellenos | m3
22.9.3.7 | Preparación de la subrasante | m2
22.9.3.8 | Base granular para pavimento en HCV e=0.2m | m2
22.9.3.9 | Calzada H.C.V. e=0.15 m. | m2
22.9.3.10 | Vereda H.C. e=0,07m | m2
22.9.3.11 | Base Vereda e=0,08m | m2
22.9.3.12 | Soleras tipo A | m
22.9.3.13 | Vereda reforzada H.C. e = 0,10 m | m
22.9.3.14 | Base Vereda reforzada e = 0,10 m | m2
22.9.3.15 | Geotextil | m2
22.9.3.16 | Dispositivo de Rodado | un
22.9.3.17 | Cámara Inspección H.A | un
22.9.3.18 | Camara Reguladora de Caudal | un
22.9.3.19 | Tubo HDPE C-12 (D=375) | m
22.10 | PROYECTO DE TRÁNSITO
22.10.1 | SEÑALES
22.10.1.1 | Señal Estacionacionamiento de discapacitados | un
22.10.1.2 | Señal No Estacionar excepto personas con registro nacional de la discapacidad | un
22.10.1.3 | Señal Ceda el Paso | un
22.10.1.4 | Señal de proximidad a paso de Cebra | un
22.10.1.5 | Señal de Pare | un
22.10.1.6 | Otras señales | un
22.10.1.7 | Lomos de toro | un
22.10.2 | DEMARCACIONES
22.10.2.1 | Demarcación Ceda el Paso | un
22.10.2.2 | Redemarcación en area de influencia del proyecto | m2
22.10.2.3 | Demarcación de paso de Cebra | m2
22.10.2.4 | Demarcación parada de transporte | un
22.10.2.5 | Demarcación lineas de eje de calzada | m
22.10.2.6 | Demarcación solerilla amarilla | m
22.10.2.7 | Demarcación flechas dirección | un
22.10.2.8 | Demarcación ciclo vía | m2
22.10.2.9 | Demarcación estacionamiento | un
22.10.2.10 | Redemarcación de resalto reductor de velocidad | m2
22.10.2.11 | Demarcación Líneas de Detención | ml
22.10.3 | REJAS
22.10.3.1 | Valla peatonal | m
22.10.4 | Otros
22.10.4.1 | Baliza | un
22.10.4.2 | Tachas amarillas | un
22.11 | PROYECTO DE PROTECCIONES RADIOLÓGICAS
22.11.1 | Puertas Plomadas | un
22.11.2 | Ventanas Plomadas 0,4mm Pb EQUIV 70kV | m2
22.11.3 | Protección de muros perimetrales |  | inc. en 6.3
22.11.4 | Levantamiento radiometrico | un
22.12 | PROYECTO DE SISTEMAS DE CIRCULACIONES VERTICALES
22.12.1 | ASCENSOR DE PASAJEROS
22.12.1.1 | Suministro Ascensor de pasajeros | un
22.12.1.2 | Montaje | un
22.12.2 | MONTACARGAS
22.12.2.1 | Suministro Montacargas | un
22.12.2.2 | Montaje | un
22.13 | PAISAJISMO
22.13.1 | Preparación terreno
22.13.1.1 | Excavaciones, Limpieza de Terreno y Mano de Obra general | m2
22.13.1.2 | Tierra de relleno vegetal | m3
22.13.1.3 | Arena gruesa | m3
22.13.1.4 | Compost | m3
22.13.1.5 | Retiro escombro | m3
22.13.1.6 | Fertilizante | kg
22.13.2 | Plantación de Especies Vegetales
22.13.2.1 | ÁRBOLES
22.13.2.1.1 | Notro | un
22.13.2.1.2 | Patagua | un
22.13.2.1.3 | Acer japónico | un
22.13.2.1.4 | Crespón | un
22.13.2.1.5 | Belloto del sur | un
22.13.2.2 | ARBUSTOS
22.13.2.2.1 | Verónica compacta | un
22.13.2.2.2 | Rhus crenata | un
22.13.2.2.3 | Spirea thumbergii | un
22.13.2.2.4 | Nandina | un
22.13.2.2.5 | Viburno | un
22.13.2.2.6 | Pitosporo enano | un
22.13.2.2.7 | Érica carnea | un
22.13.2.2.8 | Calle calle | un
22.13.2.2.9 | Allium | un
22.13.2.2.10 | Alstroemeria roja | un
22.13.2.2.11 | Lirios amarillos | un
22.13.2.2.12 | Dietes | un
22.13.2.2.13 | Chilco | un
22.13.2.3 | TREPADORAS
22.13.2.3.1 | Ampelopsis | un
22.13.2.3.2 | Jazmín hélice | un
22.13.2.3.3 | Cissus | un
22.13.2.4 | CUBRESUELOS
22.13.2.4.1 | Hypericum | un
22.13.2.4.2 | Cotula | un
22.13.2.4.3 | Ajuga | un
22.13.3 | Áridos
22.13.3.1 | Piedra picada | m2
22.13.3.2 | Solerilla piedra | m
22.14 | PROYECTO DE REAS
22.14.1 | Equipamiento
22.14.1.1 | Repisa contenedores limpios | un
22.14.1.2.b | Repisa articulos de aseo | un
22.14.1.2 | Receptaculos de residuos
22.14.1.2.1 | Contenedores P.A.D. gris de 20 litros | un
22.14.1.2.2 | Contenedores P.A.D. amarillo de 20 litros | un
22.14.1.2.3 | Contenedores P.A.D. rojo de 20 litros | un
22.14.1.2.4 | Papelero 90 litros | un
22.14.1.2.5 | Contenedores P.A.D. gris de 45 litros | un
22.14.1.3 | Carros
22.14.1.3.1 | Carro P.A.D. gris de 240 litros | un
22.14.1.3.2 | Carro P.A.D. amarillo de 240 litros | un
22.14.1.3.3 | Carro P.A.D. rojo de 240 litros | un
22.14.1.4 | Frezeer | un
22.14.1.5 | Manguera Control Presión 15 metros con pitón regulador de presión. | un
22.15 | PROYECTO ACÚSTICO
22.15.1 | Equipamiento Acústico
22.15.1.1 | Puerta acústica Doble Hoja | un
22.15.1.2 | Paneles Absorbentes PAB-A50 | m2
22.15.1.3 | Sistema de Escape de Gases G.E. | un
22.15.1.4 | Atenuador Splitter admisión aire | un
22.15.1.5 | Atenuador Splitter descarga aire | un
22.15.1.6 | Aisladores de Resorte Sísmico
22.15.1.6.1 | Aisladores resorte sísmico 1" | un
22.15.1.6.2 | Aisladores resorte sísmico 2" | un
22.15.1.7 | Sistema de Escape de Gases (tubos, codos y revestimiento termico) | m
22.15.1.8 | Mangas y deflectores | un
22.15.1.9 | Juntas flexibles de doble esfera para Bombas | un
22.15.1.10 | Aisladores neopreno sísmico 0.15" deflexión para equipamiento | un
22.15.1.11 | Barrera acústicas panel PAC-SG50 | un
22.15.1.12 | Junta dilatación de acero, con certificacion gases medicinales, 2" de conexión | un
22.15.1.13 | Aisladores de vibración cañerías | un
22.15.1.14 | Aisladores de vibración ductos | m
SECCIÓN Nº 23
23 | OTROS EQUIPOS Y MATERIALES
23.1 | Control Biométrico | un
23.2 | Casilleros Elementos personales | un
SECCIÓN N°24
24 | PROYECTO AREAS VERDES
24.1 | TRAZADO Y MOVIMIENTO DE TIERRA.-
24.1.1 | Replanteo y Niveles | m2
24.1.2 | Movimiento de Tierra: excavaciones y rebajes | m3
24.1.3 | Excavaciones y entibaciones | m3
24.1.4 | Rellenos Interiores y Exteriores | m3
24.1.5 | Extracción de escombros | m3
24.2 | HORMIGONES.-
24.2.1 | emplantillado | m3
24.2.2 | Fundaciones de hormigón | m3
24.2.3 | Hormigón sobrecimiento | m3
24.2.4 | Hormigón gradas peatonales | m3
24.2.5 | Muros y contenciones menores | m3
24.3 | PAISAJISMO
24.3.1 | Preparación terreno
24.3.1.1 | Mano de Obra general | m2
24.3.1.2 | Tierra de relleno vegetal | m3
24.3.1.3 | Arena gruesa | m3
24.3.1.4 | Compost | m3
24.3.1.5 | Retiro escombro | m3
24.3.1.6 | Fertilizante | kilos
24.3.2 | ESPECIES VEGETALES
24.3.2.1 | ÁRBOLES
24.3.2.1.1 | Notro | Unid.
24.3.2.1.2 | Patagua | Unid.
24.3.2.1.3 | Arrayan | Unid.
24.3.2.2 | ARBUSTOS
24.3.2.2.1 | Verónica compacta | Unid.
24.3.2.2.2 | Rhus crenata | Unid.
24.3.2.2.3 | Érica carnea | Unid.
24.3.2.2.4 | Calle calle | Unid.
24.3.2.2.5 | Mychay | Unid.
24.3.2.2.6 | Corcolen | Unid.
24.3.3 | CUBRESUELOS
24.3.3.1 | Cotula | m2
24.3.3.2 | Solerilla piedra | ml
24.4 | PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN, VIALIDAD INTERIOR Y AGUAS LLUVIAS DEL TERRENO
24.4.1 | PAVIMENTACIÓN
24.4.1.1 | Base Granular para pavimentos H.C.V.
24.4.1.1.1 | Bases para pavimento hormigón CBR≥60% e = 20 cm. | m2
24.4.1.1.2 | Mejoramiento granular CBR≥20% e = 20 cm. | m2
24.4.1.2 | Pavimentos de Hormigón de Cemento vibrado para calzada
24.4.1.2.1 | Calzada de pavimento hormigón e = 15 cm. | m2
24.4.1.3 | Solera de Hormigón de cemento vibrado
24.4.1.3.1 | Solera tipo A | ml
24.4.1.3.2 | Vereda H.C. e = 0,07 m | m2
24.4.1.3.3 | Base Vereda r e = 0,07 m | m2
24.4.1.3.4 | Vereda reforzada H.C. e = 0,10 m | m2
24.4.1.3.5 | Base Vereda reforzada e = 0,10 m | m2
24.4.1.3.6 | Geotextil separacion de materiales | m2
24.5 | OBRAS DE AGUAS LLUVIA
24.5.1 | Cámara de Inspeción Tipo SERVIU | un
24.5.2 | Cámar de Inspección con Sumidero | un
24.5.3 | Colector HDPE N-12 D=250 | ml
24.5.4 | Colector PVC D=200 | ml
24.5.5 | Tapas circulares tipo calzada | ml
24.5.6 | Zanja Infiltracion Modular | m3
24.5.7 | Canaleta aguas lluvia Tipo Ulma UK-150K | ml
24.6 | Pavimentos de Baldosas
24.6.1 | De baldosas | m2
SECCIÓN Nº 25
25 | ASEO Y ENTREGA
25.1 | Obra Incluida | un | inc en GG
25.2 | Carpeta de Planos y Especificaciones, Otros Documentos | un | inc en GG
25.3 | Recepción Tecnica | un | inc en GG
25.4 | Manual de Uso y Mantención de los Edificios | un | inc en GG
25.5 | Capacitación en Mantención de Equipos | un | inc en GG
25.6 | Recepción Municipal | un | inc en GG
25.7 | Aseo Final | un | inc en GG
1 | COSTO DIRECTO |  |  | SUB-TOTAL | 0
2 | GASTOS GENERALES (sobre 1) |  | %
3 | UTILIDADES (sobre 1+2) |  | %
4 | TOTAL NETO (1+2+3)
5 | IVA (sobre 4) |  | 19%
6 | TOTAL PRESUPUESTO (4+5) |  | TOTAL
PROFORMAS
ÍTEM | DESIGNACIÓN |  | TIPO O ESTADO |  | P.TOTAL
A | Aporte fondo rembolsable sanitario AFRs |  | valor proforma |  | 38007571
B | Costo empalme eléctrico (valor proforma) |  | valor proforma |  | 14170547
| TOTAL CON PROFORMA Y AFR (6+A+B) |  |  |  | $